RNS izdalīšana; rezultāti.
1. tabula. Paraugu spektrofotometriskais izvērtējums (NanoDrop) un izvietojums gelā.
	Kods
	Konc.
	OD
	OD
	Vārds
	Vieta

	 
	g/l
	260/280
	260/230
	 
	gelā

	RR 1-2
	1.44
	2.08 
	1.92
	Edgars
	1

	2153
	1.72
	2.08 
	1.74
	Edgars
	2

	AP
	0.62
	2.00 
	1.55
	Aiga
	3

	DK
	0.19
	1.98 
	1.26
	Daiga
	4

	KO
	0.62
	1.98 
	1.62
	Kristīne O.
	5

	MZ
	0.07
	2.00 
	2.06
	Madara
	6

	Brigita
	0.113
	1.95 
	1.47
	Brigita D.
	7

	Rimute
	0.563
	2.05 
	1.51
	Rimute
	8

	AG
	0.893
	2.06 
	1.92
	Artūrs
	9

	L
	0.272
	2.08 
	0.94
	Lāsma
	10

	K1
	0.479
	2.07 
	0.97
	Krišs
	11

	Rn1
	0.972
	2.01 
	1.37
	Rasa
	12

	Rn2
	6.638
	2.11 
	2.27
	Māris
	13

	Rn3
	0.976
	2.05 
	1.63
	Māris
	14


1. attēls. Paraugu gelelektroforētiskās analīzes rezultāti.

1     2     3      4      5      6      7      8      9      10    11    12    13    14
[image: image1.png]



